Общество с ограниченной ответственностью

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Юридический и почтовый адрес: 614000, Россия, г. Пермь, ул. Монастырская, 14, офис 427

Адрес лаборатории: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 47

ИНН 5902222314; ОКПО 69906091; ОГРН 1115902005328

Аттестат аккредитации №POCC RU.0001.518743

тел. (342) 238-86-15, факс: 257-03-31, E-mail: vmakarov@perm.ru; ecolab59@mail.ru

Промежуточный отчет

о выполнении работ по теме:

«Наблюдения за качеством воды в родниках города Перми»

по муниципальному контракту № 1 от 24.05.2019г.

весенний период 2019г.

- Пермь 2019 г.

Состояние загрязнения вод в родниках города Перми в весенний период 2019г. (отбор проб 27 мая)

| № п/п | Место отбора проб | Аммония-ион (мг/дм³) | pH (ед.pH) | Железо общее (мг/дм³) | Жесткость общая (ºЖ) | Марганец (мг/дм³) | Мутность (ЕМФ) | Нефтепродукты (мг/дм³) | Нитрат-ион (мг/дм³) | Нитрит-ион (мг/дм³) | Перманганат ная окисляемость (мг/дм³) | Сульфат-ион (мг/дм³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а) | < 0,05 | 7,5 | 0,078 | 6,9 | < 0,005 | < 1,0 | 0,0097 | 19 | < 0,02 | 0,28 | 39 |
| 2 | ул. Ветлужская, 77/ул. Марии Загуменных | < 0,05 | 7,7 | < 0,05 | 5,9 | < 0,005 | < 1,0 | 0,0088 | 32 | < 0,02 | 0,62 | 69 |
| 3 | ул. Ключевая (между домами по ул. Ключевая, 1а и ул. Ключевая, 2) | < 0,05 | 7,5 | 0,14 | 8,5 | < 0,005 | < 1,0 | 0,0070 | 63 | < 0,02 | 0,54 | 27 |
| 4 | ул. Гоголя, 7 (родник находится в логу) | < 0,05 | 7,1 | 0,19 | 9,1 | < 0,005 | < 1,0 | 0,0057 | 47 | < 0,02 | 0,31 | 60 |
| 5 | ул. Мысовая, 2 (родник находится в логу) | < 0,05 | 7,3 | 0,13 | 8,3 | < 0,005 | < 1,0 | 0,0066 | 60 | < 0,02 | 0,38 | 58 |
| 6 | ул. Староазовская,10 | < 0,05 | 6,9 | 0,12 | 8,7 | < 0,005 | < 1,0 | 0,0099 | 38 | < 0,02 | 0,54 | 105 |
| 7 | у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112) | < 0,05 | 6,1 | < 0,05 | 4,8 | < 0,005 | < 1,0 | 0,0079 | 31 | < 0,02 | 0,42 | 99 |
| 8 | у церкви Святого князя Владимира | < 0,05 | 6,1 | < 0,05 | 4,0 | < 0,005 | < 1,0 | < 0,005 | 37 | < 0,02 | 0,38 | 77 |
| 9 | ул. Шишкина – Кировоградская, 68 | < 0,05 | 6,2 | 0,056 | 6,3 | < 0,005 | < 1,0 | 0,0053 | 15,3 | < 0,02 | 0,42 | 161 |
| 10 | ул. Адмирала Нахимова – ул. Кировоградская, 38 | < 0,05 | 6,7 | 0,056 | 7,1 | < 0,005 | < 1,0 | 0,0089 | 26 | < 0,02 | 0,49 | 120 |

| № п/п | Место отбора проб | Сухой остаток (мг/дм³) | Свинец (мг/дм³) | Хлориды (мг/дм³) | Цветность (градусы) | Запах (балл) | Привкус (балл) | Колифаги (БОЕ/100 мл) | ОМЧ (КОЕ/мл) | ОКБ (бактерий в 100 мл) | ТКБ (бактерий в 100 мл) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а) | 440 | < 0,0002 | 23 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 2 | ул. Ветлужская, 77/ул. Марии Загуменных | 422 | < 0,0002 | 32 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 3 | ул. Ключевая (между домами по ул. Ключевая, 1а и ул. Ключевая, 2) | 596 | 0,00031 | 30 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 4 | ул. Гоголя, 7 (родник находится в логу) | 570 | 0,0023 | 34 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 5 | ул. Мысовая, 2 (родник находится в логу) | 578 | 0,00047 | 36 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 6 | ул. Староазовская,10 | 622 | < 0,0002 | 59 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 7 | у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112) | 496 | < 0,0002 | 83 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 8 | у церкви Святого князя Владимира | 406 | < 0,0002 | 59 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 9 | ул. Шишкина – Кировоградская, 68 | 580 | < 0,0002 | 88 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 10 | ул. Адмирала Нахимова – ул. Кировоградская, 38 | 652 | < 0,0002 | 139 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |

В данном отчёте представлена оценка качества вод в родниках города Перми в весенний период 2019г. (отбор проб 27 мая).

Согласно технического задания к муниципальному контракту №1 от 24.05.2019г. наблюдения проводились в следующих родниках:

1. деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а);

2. ул. Ветлужская, 77/ул. Марии Загуменных;

3. ул. Ключевая (между домами по ул. Ключевая, 1а и ул. Ключевая, 2);

4. ул. Гоголя, 7 (родник находится в логу);

5. ул. Мысовая, 2 (родник находится в логу);

6. ул. Староазовская,10;

7. у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112);

8. у церкви Святого князя Владимира;

9. ул. Шишкина – Кировоградская, 68;

10. ул. Адмирала Нахимова – ул. Кировоградская, 38.

Отбор проб воды, необходимая консервация, хранение и транспортировка осуществлялись в соответствии с требованиями ГОСТ Р 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» и ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

В отобранных пробах определяли 21 показатель:

органолептические: запах, привкус, цветность, мутность;

химические: водородный показатель, жесткость общая, нитрат-ионы, общая минерализация (сухой остаток), окисляемость перманганатная, сульфат-ионы, хлориды, нефтепродукты, железо общее, марганец, нитрит-ионы, аммония-ион, свинец;

микробиологические: общие колиформные бактерии, общее микробное число, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги.

# Для оценки степени загрязнения вод в родниках результаты анализа сравнивали с нормативами, установленными в СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

В результате наблюдений были зафиксированы превышения по:

- жесткости в 5 родниках:

- ул. Адмирала Нахимова – ул. Кировоградская, 38 в 1,01 раза;

- ул. Староазовская,10 в 1,2 раза;

- ул. Гоголя, 7 (родник находится в логу) в 1,3 раза;

- ул. Мысовая, 2 (родник находится в логу) в 1,2 раза;

- ул. Ключевая (между домами по ул. Ключевая, 1а и ул. Ключевая, 2) в 1,2 раза;

- нитрат-ионам в 3 родниках:

- ул. Гоголя, 7 (родник находится в логу) в 1,04 раза;

- ул. Мысовая, 2 (родник находится в логу) в 1,3 раза;

- ул. Ключевая (между домами по ул. Ключевая, 1а и ул. Ключевая, 2) в 1,4 раза.

В родниках, находящихся по адресам: деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а), ул.Ветлужская,77/ул.Марии Загуменных, у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112), у церкви Святого князя Владимира, ул. Шишкина – Кировоградская, 68 превышения установленных норм не зафиксированы.

Выводы:

- Качество воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 в следующих родниках:

- деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а);

- ул.Ветлужская,77/ул.Марии Загуменных;

- у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112);

- у церкви Святого князя Владимира;

- ул. Шишкина – Кировоградская, 68.

- Качество воды не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 в следующих родниках:

- ул. Ключевая (между домами по ул. Ключевая, 1а и ул. Ключевая, 2);

- ул. Гоголя, 7 (родник находится в логу);

- ул. Мысовая, 2 (родник находится в логу);

- ул. Староазовская,10;

- ул. Адмирала Нахимова – ул. Кировоградская, 38.

Заместитель директора                                                                     В.В. Фефилов