ООО «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Юр. адрес: 614045, Россия, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 14, левое крыло, офис 427

Адрес лаборатории: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 47

ИНН 5902222314; ОКПО 69906091; ОГРН 1115902005328

Аттестат аккредитации №POCC RU.0001.518743, действителен до 28.10.2016 г.

тел. (342) 238-86-15, факс: 257-03-31, E-mail: vmakarov@perm.ru; ecolab59@mail.ru

Отчет

о выполнении работ по теме:

«Проведение инструментальных замеров атмосферного воздуха в Дзержинском районе города Перми»

по договору № МК 0156300025713000001-0173755-01 от 05.03.2013 г.

за июль  2013г.

Для оценки состояния  атмосферного воздуха   в Дзержинском районе г.Перми проводились натурные исследования в следующих точках: ул. Костычева (в районе жилых домов №22-36); ул. Строителей,16; в районе домов по ул. Вавилова, 21 – Малкова, 22; ул. Петропавловская, 185.

В отобранных пробах определяли содержание ароматических углеводородов (бензол, толуол, ксилолы, этилбензол), взвешенных веществ, диоксида серы, фенола, сероводорода, аммиака, хлорида водорода, формальдегида, диоксида азота, оксида углерода, предельных углеводородов, водорода фторида. Отбор проб атмосферного воздуха проводился в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Одновременно с отбором проб измерялись метеорологические параметры: скорость и направление ветра, температура, атмосферное давление, визуально оценивалось состояние погоды (ясно, дождь, снег, туман и т. д.).

Для оценки степени загрязнения  результаты анализа сравнивали с максимально разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДКм.р.) и ориентировочно безопасным уровнем воздействия (ОБУВ) атмосферного воздуха.

Отбор проб атмосферного воздуха проводился 01 июля 2013г. с 925 до 1305 местного декретного времени.  Колебания температуры воздуха – от 18 С0 до 23 С0;  скорость ветра – от 0,5 до 1,5 м/сек. В день отбора погода была ясной, осадки отсутствовали. Неблагоприятных метеорологических условий в период измерений не отмечалось.

В результате наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в июле превышений ПДК не выявлено.

Директор 								В. В. Макаров

Начальник лаборатории		         				М. А. Караваева