Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Уральское управление по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды»

(ФГБУ «Уральское УГМС»)

Пермский центр по гидрометеорологии

и мониторингу окружающей среды –

филиал Федерального государственного бюджетного

учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии

и мониторингу окружающей среды»

(Пермский ЦГМС – филиал ФГБУ «Уральское  УГМС»)

|  |  | утверждаю Начальник Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС» __________________ А.В. Пинегин |
| --- | --- | --- |

СПРАВКА

о состоянии загрязнения поверхностных вод  в г. Перми за апрель 2014 г.

(Приложение к акту 04 сдачи – приемки работ по муниципальному контракту № СЭД-33-03-15-4  от 18.03.2014г.)

Пермь

Пермский ЦГМС – филиал ФГБУ «Уральское УГМС»  осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией – регистрационный номер Р/2012/2200/100/Л от 07.12.2012 г. В рамках этой деятельности  Пермский ЦГМС – филиал ФГБУ «Уральское УГМС»   проводит мониторинг состояния загрязнения объектов окружающей среды: атмосферного воздуха, поверхностных вод суши, почв, атмосферных осадков, снежного покрова.

Пермский ЦГМС аккредитован в рамках «Системы аккредитации аналитических лабораторий (центров)» (СААЛ) на техническую компетентность и независимость; аттестат аккредитации № РОСС Ru. 0001.512591 от 02 декабря 2013 г. действителен до 25 июня 2014 г.

Пермский ЦГМС проводит систематические наблюдения за уровнем загрязнения р. Кама в районе г. Пермь, в створах Государственной службы наблюдений – ГСН по 35 показателям в соответствии с программой.

В справке использовались следующие сокращения:

ПДК - предельно-допустимая концентрация.

ХПК – химическое потребление кислорода.

Кислородный режим р. Камы в районе г. Перми складывался удовлетворительно.

Содержание марганца составило 19-21 ПДК, органических веществ /по показателю ХПК/ – 1,9-2,5 ПДК, взвешенных веществ – 1,0-3,2 мг/дм3. Содержание железа общего в створах Воткинского вдхр. составило 5-6 ПДК.  Содержание меди в створах Камского вдхр. (0,8 км выше плотины Камской ГЭС), Воткинского вдхр. (20 км ниже плотины камской ГЭС; 0,1 км выше д. Нижние Муллы) составило 2 ПДК.

Максимальные концентрации загрязняющих веществ в воде р. Кама приведены в таблице. Содержание цинка, фенолов, нефтепродуктов, никеля не превысило уровень ПДК.

Максимальные концентрации загрязняющих веществ

в р. Кама в районе г. Перми в апреле 2014 г.

| № п/п | Створы по отбору проб воды | Глубина отбора, м | ### Определяемое вещество | Концентрации в долях ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Кама - г. Пермь выше города, 7км выше плотины КамГЭС | 0,2 0,2 0,2 | Марганец ХПК Взвешенные в-ва (мг/дм3) | 19 2,5 1,0 |
| 2. | р. Кама - г. Пермь черта города, 0,8км выше плотины КамГЭС | 0,2 0,2 0,2 0,2 | Медь Марганец ХПК Взвешенные в-ва (мг/дм3) | 2 20 2,3 1,2 |
| 3. | р. Кама - г. Пермь черта города, 0,5км ниже плотины КамГЭС | 0,2 0,2 0,2 0,2 | Марганец Железо общее ХПК Взвешенные в-ва (мг/дм3) | 19 6 2,2 1,2 |
| 4. | р. Кама - г. Пермь черта города, 20км ниже плотины КамГЭС | 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 | Медь Марганец Железо общее ХПК Взвешенные в-ва (мг/дм3) | 2 20 5 1,9 2,0 |
| 5. | р. Кама – г. Пермь ниже города, 0,1км выше д. Н. Муллы | 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 | Медь Марганец Железо общее ХПК Взвешенные в-ва (мг/дм3) | 2 21 5 2,2 3,2 |